
中心箱变检修维保服务项目
竞争性谈判文件
        采 购 人：青岛交通科技信息有限公司         

项目编号：QDJTKJCG-20250032
日    期：2025年11月27日
第一章  竞争性谈判公告

    青岛交通科技信息有限公司对中心箱变检修维保服务项目以竞争性谈判方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目基本情况:
项目编号：QDJTKJCG-20250032
项目名称：中心箱变检修维保服务项目

采购方式：(竞争性谈判

预算金额：12万元；

最高限价：12万元；
二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的法人，提供营业执照副本复印件且加盖公章。
2.谈判公告发布之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录等名单的，提供查询页面复印件且加盖供应商公章。
三、报名方式：

请符合条件的供应商将报名信息（营业执照）发送至电子邮箱：jtkjywbgs@163.com
四、递交响应文件时间及地点：
4.1时间：2025年12月03日11时00分至11时15分。
4.2地点：山东省青岛市高新区宝源路822号青岛综合立体交通产业示范园3栋4楼会议室
五、开标时间及地点：
5.1时间：2025年12月03日11：15时
5.2地点：山东省青岛市高新区宝源路822号青岛综合立体交通产业示范园3栋4楼会议室
六、联系方式：

采 购 人：青岛交通科技信息有限公司
联 系 人：王工

电    话：0532-66195040
地    址：山东省青岛市高新区宝源路822号
第二章  供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	青岛交通科技信息有限公司 

	2
	项目名称
	中心箱变检修维保服务项目

	3
	分包情况
	不分包

	4
	资金来源以及资金构成
	自筹资金

	5
	是否接受联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受

	6
	报价有效期
	自报价截止之日起90个日历天。

	7
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行踏勘

□组织，踏勘时间：

踏勘地点：

	8
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要，履约保证金的金额：成交合同金额的%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	9
	报价截止时间
	详见谈判文件“第一章  竞争性谈判公告”

	10
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照谈判文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。

	11
	响应报价的范围
	含税全包价

	12
	响应文件编制装订
	1.响应文件左侧胶装成册。

2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。
3.响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求编写响应文件。
4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录。

	13
	响应文件签署和盖章
	1.谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须签字并加盖单位公章。

2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。

3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	14
	响应文件份数及要求
	响应文件应按包分别进行编制：

1.响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

2.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘。

	15
	响应文件密封和标记
	1.分为一个密封件：响应文件（包括电子版响应文件）密封件。

注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；

2.密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

	16
	递交响应文要求
	供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。

	17
	开标时间及地点
	详见竞争性谈判文件“第一章  竞争性谈判公告”


第三章  采购需求

（一）采购需求
1.服务范围： 

本项目服务地点为山东省青岛市崂山区深圳路163号青岛市交通运输公共服务中心基础设施强弱电。

2.服务内容：

负责对青岛市交通运输公共服务中心两台箱变、双电源设备、万能断路器、环网柜、主配电柜、支配电柜、配电箱、UPS、以及所有外围设备、电线电缆等设备的维护、巡视、保养、维修工作。

3.人员配备及培训：

（1）人员配备

维护单位须配备足够的运维服务人员，服务人员不得低于12人·月。维护人员需提供高压电工及高处作业证书。

（2）应急值守

维护单位应提供7·24小时重大活动及节假日现场值守工作。

（3）技术培训

维护单位应对甲方技术人员提供每年不少于一次技术培训，培训内容包括但不限于箱变、双电源设备、万能断路器、环网柜、主配电柜、支配电柜、配电箱、UPS、以及所有外围设备、电线电缆的日常巡检、简单故障排除分析判断等工作。

4.服务要求

4.1月度工作内容：

（1）检查金属部件并除锈、防锈，电气元件、主配电柜，支配电柜分支及电量表的清洁；

（2）检查及记录主线、分支、二次线路、管路及主配电柜、支配电柜用电运作情况；

（3）检查及清理所有配电箱、时间控制器及接合器；

（4）维修或更换损坏电力系统配件；

（5）每月向甲方报告系统及备件损坏情况；

（6）配电设备及线路绝缘测试；

（7）主回路及二次回路操作测试；

（8）接地测试；

（9）一次、二次仿真测试；

（10）检查断路器、控制元件的运行情况；

（11）进行二次仿真进电测试，以保证主配电屏配电保护能工常运作；

（12）提供供配电系统预防性维护记录报告。

　4.2半年度工作内容：

（1）清理及补充所有配电开关可动部分润滑油；

（2）检查补偿电容器是否有鼓肚、渗漏、少电解液，桩头是否锈蚀；

（3）清理及补充所有排风扇润滑油；

（4）测试现有指示牌及紧急灯内置电池；

（5）提供检修报告。

　4.3年度工作内容：

　　（1）检查所有金属部件氧化情况，如有需要，需进行除锈及油漆工作；

　　（2）对配电设备及管井内进行除尘清洁；

　　（3）量度用电负荷，并将信号资料转化为数据，提供给甲方，作为参考依据；

　　（4）对主配电屏、线路及支配电线路进行绝缘测试；

　　（5）进行首次及二次进电仿真测试，以保证配电保护器能正常运作；

　　（6）进行主配电屏、时间控制器及电路控制箱操作测试；

　　（7）使用标准工具检查及固定所有电路连接棒、管线接驳及主配电线路；

　　（8）测试及清理所有分电箱及出路指示灯内部；

（9）进行配电接地测试，包括量度接地导电水平；

（10）对电力变压器、氧化锌避雷器、电缆、开关、环网柜等各项全面试验及试验报告。

（11）向管理单位提供年检报告。

5.其他要求

（1）签订合同15日内向甲方提供应急处置方案，方案内容包括但不限于停电处置、电力切换、漏电处置、火灾处理、雷击处置等，并保证响应及时性及故障处理及时性等。

（2）提供应急保障车辆1辆。要求保险齐全，第三者责任险不低于 100 万。日常用于中心箱变检修维保服务项目工作人员进行月检、半年度检查、年度检查、重大活动及节假日的检查工作。合同期内遇有自然灾害或极端天气等情况上述设备不能满足使用需要的情况下，中标人须按照采购人要求增加设备配置，以满足应急抢险需要。

（二）商务条件

1.服务期限：自合同签订之日起一年。

2.服务地点：采购人指定区域。

3.付款方式：以签订合同为准。
4.服务成果验收:服务期满或完成服务成果后，由验收小组进行验收，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商进行补充完善或者提出索赔要求。 

5.服务保障:成交供应商需综合考虑项目的前瞻性、重要性、保密性、政策标准符合性等因素，为采购人方提供专业、完善、周到的服务。

第四章  评标办法

实行三轮报价法，第三轮报价为最终报价（其中第三轮报价需同时报出对应单价），第三轮报价最低的供应商为本项目中标人。参与谈判的承包商第一轮报价即为投标报价，在招标范围不变的情况下，以参与谈判的承包商第一轮报价中最低报价为谈判基准价，所有参与谈判的承包商第二轮报价不得高于该基准价，并且后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定为无效报价。若两家及以上承包商在第三轮报价中同为最低报价的，只给予同为最低报价的供应商追加报价机会（追加报价不受轮次限定，直至产生只有一家最低报价的供应商）。

第五章  响应文件格式
【正（副）本】

响应文件
项目名称： 

项目编号： 

供应商全称（盖公章）：
二〇   年  月  日
目录
报价一览表(见附件1)；

分项报价明细表（见附件2）
3、报价函(见附件3)；

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件4)；
5、法定代表人身份证明(见附件5)；

6、法定代表人授权委托书(见附件6)；

7、服务响应表(见附件7)
8、项目实施人员一览表(见附件8)；
9、采购诚信承诺书 (见附件9)；

10、招标文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料，文件和说明（包括但不限于营业执照、“信用中国”网站查询截图）；

11、服务方案（格式自拟）。
附件1：
报价一览表
项目名称：
	项目内容
	含税报价(元)
	备注
(取费依据、收费标准等)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	含税总报价(元)
	大写：

	
	小写：


供应商名称(盖公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表：(签字或盖章)

时间：年月日

附件 2：
分项报价明细表
项目名称：
	序 号
	项目名称
	服务说明
	报价  (元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	费用合计
	大写：

	
	小写：


1.本表格为参考格式，投标人可根据自身情况填报“费用明细”。
2.投标人报价应考虑全面、取费合理、计算准确。
供应商名称(盖公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表(签字或盖章)：
时间：年月日
附件3：
报价函

(采购人)：

(供应商名称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址      。
我 (姓名) 系 (供应商名称) 的法定代表人， 我方愿意参加贵方组织的 (项目名称) 
(项目编号：) 的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此 项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。
供应商全称(公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表：(签字或盖章)：

日期：

附件4：
在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
一、我方在参加   (项目名称)  采购活动前 3 年内,在经营活动中：
1、没有重大违法记录(重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚) 。

2、没有行贿犯罪记录(查询内容：①供应商名称      、组织机构代码证或统一社会信用代码      ；②法定代表人      、身份证号码      ；③项目负责人      、身份证号码      )。
二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的 良好记录。
若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。
供应商全称(公章)：
日期：年月日
备注： 1.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。
附件 5：
法定代表人身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓名：        性别：      年龄：           职务：
      系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
供应商：(公章)

年月日

附件6：
法定代表人授权委托书

(采购人)：
我 (姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人， 现授权委托我公司的 (姓名） 为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于  年  月  日签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)
被授权代表姓名：  性别：  年龄：
单位：  部门：   职务：
供应商(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：
 日期：年月日

附件7：
服务响应表

项目名称：            
	序号
	谈判文件要求
	是否

响应
	供应商的承诺或者说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：

时间：     年      月   日

附件8：
项目实施人员一览表
 项目名称：
	姓名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工
作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合报价单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
供应商名称(公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表：(签字或盖章)

日期：

附件9：
采购诚信承诺书
（采购人） ：
我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标。
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
特此承诺

供应商名称(盖公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表：(签字或盖章)

年月日

响应文件包装袋密封件正面和封口格式
响应文件包装袋密封件正面格式
	收件人：                                       

项目名称： 

项目编号：
响应文件
供应商名称：
供应商地址：
邮政编码：
20  年  月  日
加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）



响应文件封口格式
	请勿在20  年  月   日   时之前启封
加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）




